2018-09-25 | RI to RR enc | 10 | 15 | 17 | 10 | 7 | 16 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 | 17 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 17 | 2018-09-25 | Wan to RI enc | 35.9 | 38.2 | 50.1 | 50 | 26.8 | 21.7 | 57 | 58.4 | 54.2 | 47.3 | 51.1 | 51.7 | 50.7 | 40.2 | 44.1 | 47.5 | 49.1 | 47.3 | 53.8 | 53 | 52.5 | 53.8 | 48.8 | 42.5 | 2018-09-25 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-09-26 | RI to RR enc | 14 | 7 | 8 | 10 | 8 | 16 | 17 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 14 | 9 | 2018-09-26 | Wan to RI enc | 44.7 | 38.3 | 13.5 | 26.4 | 32.1 | 32.8 | 46.7 | 44.1 | 39.2 | 45.8 | 45.3 | 44.4 | 46.3 | 46.3 | 51 | 51.5 | 49.4 | 47.1 | 49.5 | 49 | 46.6 | 41.7 | 41.2 | 31.3 | 2018-09-26 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-09-27 | RI to RR enc | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 14 | 18 | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 2018-09-27 | Wan to RI enc | 17.5 | 19.4 | 32.9 | 29.2 | 28.2 | 28.1 | 39.6 | 42.5 | 36.4 | 35.5 | 44 | 43 | 42.2 | 43.7 | 42.4 | 39.8 | 46 | 43.8 | 43.7 | 41.8 | 44.1 | 45.7 | 43.5 | 40.3 | 2018-09-27 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-09-28 | RI to RR enc | 9 | 12 | 15 | 7 | 12 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 15 | 18 | 2018-09-28 | Wan to RI enc | 33.8 | 22.3 | 38.2 | 43.6 | 21.2 | 42 | 54.9 | 49.2 | 43.8 | 46.2 | 45.9 | 47 | 53.4 | 53.4 | 50.6 | 51.7 | 46 | 52.5 | 51.4 | 47.8 | 47.4 | 49.7 | 46 | 31.3 | 2018-09-28 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-09-29 | RI to RR enc | 13 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 14 | 11 | 2018-09-29 | Wan to RI enc | 47.5 | 40.6 | 12.2 | 31.3 | 42.6 | 38.7 | 41.1 | 46.4 | 39.2 | 32.8 | 43.1 | 39.2 | 42.3 | 45.8 | 38.8 | 46.4 | 52.4 | 44.7 | 44.1 | 48.1 | 47 | 48.7 | 50.8 | 38.1 | 2018-09-29 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-09-30 | RI to RR enc | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 16 | 18 | 19 | 23 | 2018-09-30 | Wan to RI enc | 38.3 | 50.8 | 46.9 | 43.8 | 45.8 | 46.5 | 43.9 | 47.4 | 46.7 | 47.5 | 47.2 | 47 | 49.7 | 50.3 | 56 | 56.8 | 55.3 | 56.3 | 56.7 | 57.3 | 57.3 | 40 | 46.2 | 53 | 2018-09-30 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-01 | RI to RR enc | 21 | 12 | 7 | 5 | 5 | 9 | 18 | 20 | 22 | 20 | 14 | 8 | 14 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 18 | 19 | 2018-10-01 | Wan to RI enc | 56.2 | 54.1 | 24.3 | 9.4 | 16.5 | 14.3 | 40.3 | 50 | 47.5 | 52.7 | 52.3 | 39.7 | 32.1 | 49.6 | 51.4 | 49.4 | 54.2 | 54.3 | 48.6 | 52.7 | 54 | 51.8 | 51.8 | 45.8 | 2018-10-01 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-02 | RI to RR enc | 19 | 17 | 8 | 7 | 7 | 13 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 20 | 17 | 16 | 2018-10-02 | Wan to RI enc | 49.7 | 53.7 | 47.5 | 15.3 | 11.8 | 25.5 | 48.7 | 54.4 | 42 | 42.9 | 53.4 | 46.4 | 45.3 | 47 | 54 | 47.8 | 50.8 | 55.7 | 56.1 | 49.4 | 47.8 | 56.3 | 52.1 | 44.1 | 2018-10-02 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-03 | RI to RR enc | 14 | 11 | 13 | 10 | 12 | 14 | 22 | 18 | 13 | 18 | 19 | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 | 15 | 2018-10-03 | Wan to RI enc | 45.4 | 40.1 | 35 | 42 | 42.5 | 37.8 | 49.4 | 54.2 | 46.1 | 37.3 | 48.7 | 48.4 | 38.4 | 45.5 | 46.4 | 43.4 | 51.1 | 44.2 | 43.4 | 49.7 | 47.7 | 46.5 | 48.4 | 44.3 | 2018-10-03 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-04 | RI to RR enc | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 | 7 | 11 | 2018-10-04 | Wan to RI enc | 34.3 | 27.8 | 36.4 | 25.8 | 29.6 | 37.3 | 39.5 | 44.3 | 38.4 | 30.9 | 37.2 | 37.7 | 32.8 | 33.6 | 35.1 | 34.3 | 32.9 | 35 | 36.8 | 38.8 | 37.8 | 39.3 | 35.2 | 12.4 | 2018-10-04 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-05 | RI to RR enc | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 17 | 9 | 14 | 17 | 16 | 10 | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 20 | 18 | 11 | 12 | 2018-10-05 | Wan to RI enc | 34 | 10.7 | 34.3 | 14.3 | 8.8 | 24.5 | 36.5 | 36.9 | 24.5 | 32 | 38.6 | 29.4 | 23.3 | 36.3 | 30.7 | 31.2 | 38.9 | 38.3 | 41.2 | 45.6 | 46.3 | 40.9 | 41.1 | 39.3 | 2018-10-05 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-06 | RI to RR enc | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 15 | 15 | 19 | 18 | 17 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 19 | 13 | 11 | 2018-10-06 | Wan to RI enc | 37.8 | 38.2 | 26.9 | 24.1 | 16.9 | 15.7 | 41 | 39.9 | 37.2 | 41.5 | 38 | 33.6 | 33.8 | 37.5 | 38.7 | 41.1 | 41.6 | 33.2 | 36.8 | 38.1 | 34.1 | 36.6 | 39.5 | 30.3 | 2018-10-06 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-07 | RI to RR enc | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 15 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | 19 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 2018-10-07 | Wan to RI enc | 24.3 | 36.7 | 23.4 | 25.5 | 28.6 | 21.5 | 29.2 | 31.5 | 32.1 | 28.9 | 37.5 | 33.3 | 31.9 | 30.9 | 33.7 | 36.5 | 32.1 | 45.1 | 47.9 | 44.8 | 39.1 | 38.9 | 43.1 | 43.5 | 2018-10-07 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-08 | RI to RR enc | 16 | 13 | 14 | 13 | 18 | 17 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 2018-10-08 | Wan to RI enc | 36.5 | 37.1 | 31.7 | 35.8 | 40.8 | 44.7 | 42.1 | 49.6 | 48.6 | 40.3 | 47.2 | 48.7 | 45.9 | 45.5 | 47 | 51.7 | 51.7 | 52.5 | 52.3 | 51.5 | 52.2 | 50.9 | 46.5 | 39.9 | 2018-10-08 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-09 | RI to RR enc | 15 | 8 | 12 | 7 | 7 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | 20 | 2018-10-09 | Wan to RI enc | 35.4 | 40.5 | 26.5 | 38.6 | 24.8 | 26.4 | 49 | 53.1 | 44.7 | 45.7 | 50.1 | 50 | 47.5 | 51.4 | 48.3 | 51.6 | 50.5 | 53.1 | 51.3 | 52.3 | 53.6 | 50.7 | 45.6 | 44.6 | 2018-10-09 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-10 | RI to RR enc | 16 | 16 | 11 | 8 | 11 | 14 | 22 | 19 | 20 | 23 | 22 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 18 | 19 | 2018-10-10 | Wan to RI enc | 50.4 | 42.5 | 44.7 | 36.5 | 16.9 | 41 | 46 | 50.6 | 45.2 | 44.2 | 50.1 | 51.5 | 51.4 | 54.8 | 51.5 | 55.5 | 56.8 | 55.3 | 55.8 | 55 | 53.9 | 53.9 | 53 | 43.3 | 2018-10-10 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-11 | RI to RR enc | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 18 | 20 | 22 | 20 | 17 | 18 | 19 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 18 | 2018-10-11 | Wan to RI enc | 47 | 12.8 | 8.2 | 8.3 | 12.4 | 39.8 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 41.7 | 40.5 | 34.6 | 36.4 | 40.7 | 44.2 | 46.1 | 49 | 45.4 | 48.9 | 50 | 49.2 | 49.7 | 52.5 | 48.3 | 2018-10-11 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-12 | RI to RR enc | 18 | 14 | 16 | 13 | 15 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 2018-10-12 | Wan to RI enc | 44.3 | 46 | 36.4 | 43.4 | 37.6 | 42.4 | 51.5 | 49.3 | 44.3 | 47.4 | 48.9 | 47.6 | 44.3 | 42.8 | 45.1 | 52 | 53.9 | 52.7 | 53.4 | 53.7 | 53.9 | 55.5 | 56.1 | 52.4 | 2018-10-12 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-13 | RI to RR enc | 12 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 19 | 15 | 16 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 16 | 19 | 19 | 14 | 12 | 5 | 7 | 2018-10-13 | Wan to RI enc | 45.3 | 38.7 | 24.7 | 36 | 41.5 | 38.6 | 39.8 | 51 | 42.8 | 40.3 | 48.5 | 49.5 | 46.5 | 46.8 | 43.1 | 40.3 | 40.5 | 38.6 | 46.4 | 49.7 | 45 | 32.9 | 34.8 | 10.4 | 2018-10-13 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-14 | RI to RR enc | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 2018-10-14 | Wan to RI enc | 18.9 | 36.4 | 34.1 | 36 | 36.6 | 34 | 39.5 | 43 | 39.7 | 37.8 | 43 | 41.5 | 42 | 41.3 | 41.5 | 36.9 | 42.7 | 44.5 | 45 | 45.5 | 41.8 | 39.3 | 38.5 | 40.5 | 2018-10-14 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-15 | RI to RR enc | 15 | 12 | 7 | 9 | 14 | 14 | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | 18 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 16 | 17 | 2018-10-15 | Wan to RI enc | 41.9 | 36.3 | 32 | 21.2 | 41.8 | 40.7 | 40.9 | 51.6 | 48 | 45.6 | 42.4 | 49.7 | 42.6 | 49.5 | 49.1 | 48.3 | 54.9 | 49.3 | 48.7 | 49.1 | 46.5 | 49.7 | 49.8 | 40 | 2018-10-15 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-16 | RI to RR enc | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | 13 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 2018-10-16 | Wan to RI enc | 44 | 28 | 28.8 | 37.7 | 39.5 | 30.9 | 45.5 | 53.2 | 51.3 | 41.8 | 46.2 | 44.8 | 43.7 | 44.4 | 44 | 44.9 | 45.4 | 45.1 | 49.5 | 50.4 | 45.7 | 45.7 | 47.9 | 44.9 | 2018-10-16 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-17 | RI to RR enc | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 19 | 18 | 15 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 12 | 2018-10-17 | Wan to RI enc | 38.6 | 30.8 | 36.2 | 41.4 | 39.7 | 33.6 | 44.2 | 41.8 | 39.5 | 46.6 | 52.6 | 43.3 | 44.4 | 34.7 | 33.4 | 44.7 | 42.5 | 41.9 | 39 | 47.4 | 45.5 | 45.3 | 48 | 41 | 2018-10-17 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-18 | RI to RR enc | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | 18 | 21 | 21 | 22 | 16 | 17 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 21 | 19 | 18 | 20 | 22 | 11 | 13 | 2018-10-18 | Wan to RI enc | 28.8 | 33.6 | 22.8 | 37 | 38.2 | 39.6 | 42.6 | 49.5 | 47.5 | 47 | 54.2 | 42.1 | 41.1 | 48.8 | 50.6 | 46.9 | 46.5 | 43.9 | 51.2 | 45.9 | 40.8 | 47.7 | 54.5 | 34.8 | 2018-10-18 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-19 | RI to RR enc | 14 | 8 | 8 | 11 | 10 | 13 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 17 | 21 | 20 | 17 | 19 | 17 | 13 | 12 | 14 | 2018-10-19 | Wan to RI enc | 34.6 | 37.7 | 17.1 | 22.2 | 39.3 | 37.4 | 38.2 | 46 | 47.6 | 46.6 | 50.2 | 45.8 | 44.2 | 49.1 | 50.6 | 46.7 | 41.9 | 52.1 | 48.2 | 39.9 | 45.9 | 42.3 | 37.3 | 39.2 | 2018-10-19 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-20 | RI to RR enc | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 20 | 19 | 19 | 21 | 18 | 19 | 18 | 2018-10-20 | Wan to RI enc | 40.5 | 22.8 | 18.7 | 10.2 | 22 | 33.5 | 37 | 40.3 | 40.6 | 44.1 | 42.9 | 42.3 | 41.9 | 38 | 38.6 | 41.8 | 41.1 | 40 | 47.5 | 43.5 | 41 | 47.1 | 41.3 | 38.9 | 2018-10-20 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-21 | RI to RR enc | 18 | 10 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 2018-10-21 | Wan to RI enc | 42.6 | 42.1 | 26.2 | 44 | 46.8 | 42.3 | 50.9 | 56.1 | 53.2 | 53 | 55.6 | 53.8 | 56.2 | 59 | 57.5 | 58.3 | 60.6 | 61.5 | 60.6 | 62.8 | 62.7 | 62 | 63.3 | 60.6 | 2018-10-21 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-22 | RI to RR enc | 13 | 13 | 14 | 18 | 18 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 17 | 19 | 2018-10-22 | Wan to RI enc | 56.7 | 36 | 48.2 | 55.2 | 56.6 | 55.2 | 55.5 | 61.8 | 60.5 | 60 | 66.6 | 65.6 | 57.9 | 58.8 | 57.6 | 54.9 | 51.3 | 55.5 | 62.8 | 62.1 | 62.7 | 64.4 | 61.8 | 47.1 | 2018-10-22 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-23 | RI to RR enc | 19 | 15 | 9 | 14 | 17 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 17 | 21 | 15 | 13 | 9 | 11 | 2018-10-23 | Wan to RI enc | 55.5 | 56.9 | 42.6 | 31.8 | 53.5 | 55.5 | 61.2 | 59.9 | 59 | 64.6 | 65.9 | 66.8 | 61 | 63.6 | 60.8 | 59.4 | 65.3 | 70 | 72.6 | 57.1 | 66.5 | 52.1 | 35.4 | 26.9 | 2018-10-23 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-24 | RI to RR enc | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 17 | 10 | 10 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 2018-10-24 | Wan to RI enc | 50 | 43 | 16 | 18.4 | 33.6 | 39.6 | 40.9 | 40.9 | 45.2 | 50.3 | 52.6 | 47.2 | 29.5 | 34.3 | 24.2 | 40.8 | 45.6 | 45.1 | 52.5 | 50.8 | 50.9 | 50.9 | 52.3 | 52.3 | 2018-10-24 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-25 | RI to RR enc | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 16 | 16 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 2018-10-25 | Wan to RI enc | 47.6 | 38.3 | 38.3 | 44.3 | 45.9 | 44.9 | 43.1 | 46 | 45.2 | 46.8 | 47.9 | 46.4 | 42.9 | 46.4 | 46.8 | 47.4 | 38.5 | 39.5 | 50 | 43.3 | 45.1 | 49 | 49.3 | 51.2 | 2018-10-25 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-26 | RI to RR enc | 22 | 18 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 | 23 | 2018-10-26 | Wan to RI enc | 54 | 55.3 | 49.6 | 40.8 | 42.3 | 48.3 | 45.6 | 42.3 | 40.8 | 43.9 | 49.8 | 47.1 | 45.1 | 48.6 | 51.2 | 40.2 | 44.6 | 54.1 | 51.2 | 46.2 | 52.6 | 49.7 | 50.6 | 49.5 | 2018-10-26 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-27 | RI to RR enc | 19 | 15 | 10 | 9 | 14 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 15 | 19 | 21 | 19 | 22 | 23 | 22 | 22 | 19 | 2018-10-27 | Wan to RI enc | 57.4 | 49.9 | 42.6 | 25.1 | 39.9 | 44.7 | 45.8 | 44.3 | 44 | 45.9 | 47.8 | 47.6 | 46.9 | 48.6 | 44.2 | 47 | 38.1 | 46.5 | 48.5 | 43.6 | 49.5 | 52 | 49.2 | 50 | 2018-10-27 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-28 | RI to RR enc | 18 | 17 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 19 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 21 | 15 | 20 | 20 | 21 | 20 | 16 | 12 | 2018-10-28 | Wan to RI enc | 46 | 43.5 | 42.4 | 34.3 | 34.2 | 37.6 | 34.2 | 43.1 | 47 | 36.2 | 43.6 | 41.7 | 42 | 42 | 44.3 | 34.9 | 46.8 | 56.5 | 38.4 | 48.1 | 53 | 49.2 | 46 | 35.7 | 2018-10-28 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-29 | RI to RR enc | 8 | 13 | 16 | 14 | 16 | 16 | 21 | 18 | 17 | 21 | 21 | 22 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2018-10-29 | Wan to RI enc | 29.8 | 24.5 | 42.6 | 41.9 | 34.1 | 42.3 | 44.7 | 45.7 | 40.7 | 39 | 48.3 | 46.9 | 47.2 | 41.3 | 34.2 | 43.8 | 44.9 | 43.3 | 40.3 | 42.7 | 39.4 | 45 | 47.1 | 45.4 | 2018-10-29 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-30 | RI to RR enc | 20 | 21 | 19 | 14 | 18 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | 2018-10-30 | Wan to RI enc | 41.1 | 44.9 | 45.7 | 44.7 | 32.4 | 43 | 46.6 | 50.8 | 51.7 | 54.1 | 52.7 | 54.7 | 51.1 | 49.4 | 52.6 | 53.3 | 47.3 | 49 | 53.1 | 51.3 | 51.3 | 53.5 | 51 | 50 | 2018-10-30 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-10-31 | RI to RR enc | 19 | 21 | 22 | 22 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 18 | 19 | 21 | 15 | 18 | 18 | 19 | 20 | 15 | 2018-10-31 | Wan to RI enc | 53.6 | 46.1 | 54.3 | 57.1 | 51.6 | 40.5 | 45.3 | 54.2 | 54.1 | 52.5 | 53.9 | 51.4 | 52.2 | 55.3 | 49.3 | 50.6 | 50 | 48.3 | 51.5 | 36.9 | 44.9 | 47.4 | 46.5 | 48.1 | 2018-10-31 | RR to LK CH enc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-11-01 | RI to RR enc | 10 | 16 | 12 | 17 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 18 | 19 | 2018-11-01 | Wan to RI enc | 35.9 | 24.6 | 45.1 | 37.5 | 41.8 | 37.3 | 43.1 | 46.7 | 49.9 | 50.6 | 50.6 | 52.3 | 51.5 | 53.7 | 52.5 | 50.3 | 50.3 | 52.8 | 49.9 | 56 | 58.4 | 57.1 | 61 | 46.9 | 2018-11-01 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-02 | RI to RR enc | 19 | 18 | 7 | 11 | 13 | 17 | 16 | 17 | 22 | 19 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 2018-11-02 | Wan to RI enc | 49.8 | 50.8 | 45 | 22 | 32.9 | 38 | 41.2 | 37.6 | 41.4 | 49.1 | 43.8 | 31.3 | 57.3 | 56.8 | 51.1 | 58.2 | 59.4 | 58.4 | 63.6 | 58.3 | 59.5 | 60.9 | 58.2 | 63.7 | 2018-11-02 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-03 | RI to RR enc | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 2018-11-03 | Wan to RI enc | 58.8 | 54.6 | 54.8 | 52.3 | 52.6 | 52 | 43 | 41.7 | 65.2 | 60.3 | 60.3 | 63.4 | 67 | 66.2 | 69.2 | 70 | 69.2 | 71.7 | 71.5 | 71.6 | 72.5 | 70.3 | 69.9 | 70.6 | 2018-11-03 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-04 | RI to RR enc | 19 | 13 | 19 | 17 | 19 | 22 | 18 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 20 | 21 | 22 | 2018-11-04 | Wan to RI enc | 68.4 | 57.6 | 47.9 | 60.6 | 51.8 | 50.9 | 60.5 | 54.1 | 63.3 | 69.3 | 57.8 | 67.5 | 69.8 | 64.9 | 67.5 | 67.3 | 66.6 | 67.3 | 65.8 | 66.2 | 66.3 | 65.9 | 60.8 | 61.5 | 2018-11-04 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-05 | RI to RR enc | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 21 | 22 | 20 | 16 | 16 | 21 | 23 | 20 | 19 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 2018-11-05 | Wan to RI enc | 62.9 | 52.2 | 44.6 | 51.4 | 46.2 | 46.7 | 50.3 | 55.4 | 56.7 | 54.3 | 43.6 | 50.3 | 60.6 | 60.7 | 60.8 | 59.5 | 61.8 | 62 | 57.1 | 61.2 | 63 | 61.5 | 56.1 | 53 | 2018-11-05 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-06 | RI to RR enc | 18 | 20 | 20 | 21 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 2018-11-06 | Wan to RI enc | 50.3 | 49.9 | 54.4 | 52.7 | 54.9 | 44.6 | 48.4 | 58.1 | 61.5 | 58 | 62.4 | 62.2 | 58.2 | 61.2 | 67.5 | 65.6 | 68 | 61.2 | 60.6 | 69.8 | 68.9 | 69.2 | 68.9 | 69 | 2018-11-06 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-07 | RI to RR enc | 17 | 17 | 18 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 21 | 23 | 2018-11-07 | Wan to RI enc | 67.6 | 56 | 53.4 | 60.5 | 67.7 | 60.3 | 57.6 | 62.5 | 62.3 | 60.5 | 69.4 | 69.1 | 68.3 | 71 | 71.8 | 70.2 | 72.6 | 70 | 70.7 | 71.2 | 70 | 73.4 | 67.2 | 67.5 | 2018-11-07 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-08 | RI to RR enc | 17 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 19 | 20 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 23 | 23 | 2018-11-08 | Wan to RI enc | 71.1 | 53.4 | 58.1 | 64.8 | 55.4 | 52 | 60.1 | 61.4 | 60.9 | 54.2 | 58.6 | 55.5 | 54.3 | 64.6 | 63.4 | 62.3 | 65.8 | 65.7 | 63.6 | 63.9 | 65.3 | 67.9 | 67.5 | 67.4 | 2018-11-08 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-09 | RI to RR enc | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 2018-11-09 | Wan to RI enc | 67.3 | 60 | 62.8 | 61.3 | 60.5 | 59.8 | 55 | 61.9 | 64.9 | 67 | 65.3 | 68.6 | 70.3 | 69.6 | 71.4 | 71.4 | 68.1 | 66.5 | 66.8 | 62.2 | 59.8 | 63.8 | 65.2 | 64.1 | 2018-11-09 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-10 | RI to RR enc | 21 | 18 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 2018-11-10 | Wan to RI enc | 62.5 | 59.3 | 48.9 | 57.9 | 59.1 | 58.5 | 53.5 | 55.8 | 57.4 | 59.8 | 60.3 | 61.1 | 59 | 62 | 64.6 | 65.3 | 65.6 | 66.4 | 65.2 | 63.7 | 63.4 | 62.7 | 60.7 | 59.7 | 2018-11-10 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-11 | RI to RR enc | 20 | 18 | 20 | 21 | 22 | 13 | 18 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 2018-11-11 | Wan to RI enc | 57.8 | 51 | 45.8 | 50.4 | 52.8 | 54.4 | 32.7 | 45.4 | 54.3 | 55.2 | 52.9 | 58.8 | 59.6 | 60.3 | 63.8 | 64.2 | 65.1 | 65.4 | 64 | 65.6 | 64.6 | 63.2 | 63.3 | 62.7 | 2018-11-11 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-12 | RI to RR enc | 20 | 23 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 2018-11-12 | Wan to RI enc | 62.6 | 55.2 | 60 | 59.6 | 57.5 | 60.2 | 59.2 | 57.4 | 60.3 | 61.1 | 62.1 | 63.5 | 61.7 | 61.1 | 63.9 | 62 | 64.9 | 66.2 | 65.1 | 63.5 | 63.8 | 62.9 | 62.1 | 62.4 | 2018-11-12 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-13 | RI to RR enc | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 2018-11-13 | Wan to RI enc | 61.8 | 50.2 | 47.2 | 44.8 | 50.1 | 52.1 | 57 | 59 | 56.9 | 56.8 | 59.5 | 64.4 | 64.9 | 65 | 65.3 | 64.7 | 65 | 64.3 | 63.4 | 61.7 | 63.5 | 62.8 | 63 | 63.3 | 2018-11-13 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-14 | RI to RR enc | 20 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 2018-11-14 | Wan to RI enc | 63.3 | 58.7 | 52.6 | 55 | 61.9 | 58.6 | 61.9 | 63.5 | 62.8 | 62.2 | 63.7 | 64.2 | 65.2 | 66.1 | 64.8 | 64.8 | 64.9 | 66.4 | 65.1 | 62.8 | 63.5 | 63.8 | 63.2 | 63.2 | 2018-11-14 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-15 | RI to RR enc | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 | 2018-11-15 | Wan to RI enc | 63.2 | 55.6 | 61.4 | 64.4 | 60.6 | 63.8 | 62.7 | 65.9 | 66.3 | 66 | 66.4 | 69 | 68.3 | 67.6 | 68.2 | 67 | 66.6 | 67.4 | 67.9 | 64.8 | 65.9 | 66.1 | 64.4 | 63.1 | 2018-11-15 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-16 | RI to RR enc | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 19 | 23 | 22 | 2018-11-16 | Wan to RI enc | 55.1 | 50.6 | 51.9 | 49.9 | 42.2 | 53.6 | 53.7 | 62.1 | 62.8 | 62.3 | 65.2 | 66.6 | 66.5 | 67.7 | 67.4 | 66.3 | 66.1 | 64 | 61 | 63.8 | 66.1 | 65.6 | 58.1 | 64.9 | 2018-11-16 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-17 | RI to RR enc | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 | 2018-11-17 | Wan to RI enc | 65.2 | 64.7 | 65 | 64.3 | 65.6 | 66.9 | 66.9 | 70.5 | 69.9 | 69.3 | 72.5 | 71.2 | 70.5 | 71 | 71.6 | 70.3 | 72 | 71.3 | 69.7 | 68.5 | 66.7 | 62.6 | 63.3 | 62.1 | 2018-11-17 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-18 | RI to RR enc | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 2018-11-18 | Wan to RI enc | 52.1 | 52 | 58 | 58.6 | 58.7 | 60.6 | 61.6 | 63.1 | 66.2 | 66.9 | 69.7 | 68.4 | 57.8 | 58.4 | 64.7 | 66.9 | 67 | 66.8 | 64.7 | 59.1 | 59.1 | 58.6 | 58.7 | 59.2 | 2018-11-18 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-19 | RI to RR enc | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 2018-11-19 | Wan to RI enc | 57.7 | 53.6 | 54.3 | 51 | 54.6 | 57.5 | 58.2 | 60 | 61.1 | 62 | 65.2 | 66.3 | 68.8 | 70.6 | 66.9 | 68.3 | 67.4 | 67.2 | 66.2 | 66.7 | 67.7 | 68.6 | 66.6 | 67.2 | 2018-11-19 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-20 | RI to RR enc | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2018-11-20 | Wan to RI enc | 67.3 | 66.3 | 65.7 | 63.7 | 57.3 | 56.7 | 65.9 | 67.5 | 64.6 | 55.9 | 65 | 68 | 66 | 63.3 | 62.4 | 65.7 | 66.7 | 66.6 | 66.8 | 61.9 | 61.3 | 60.5 | 59.5 | 60.7 | 2018-11-20 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-21 | RI to RR enc | 23 | 23 | 21 | 17 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 2018-11-21 | Wan to RI enc | 63.8 | 62.6 | 61.9 | 57.1 | 45.5 | 58.3 | 55.7 | 52.8 | 58.3 | 58.2 | 52.3 | 45.5 | 49.8 | 51.1 | 52.7 | 54.6 | 70.5 | 64.9 | 69.3 | 69.2 | 66.1 | 66.4 | 65.5 | 64.4 | 2018-11-21 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-22 | RI to RR enc | 23 | 20 | 16 | 15 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2018-11-22 | Wan to RI enc | 66 | 66.4 | 59.7 | 47.9 | 45.8 | 60.8 | 53.7 | 53.3 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 64.1 | 65.1 | 66.7 | 66.7 | 67.3 | 68.5 | 68 | 57.8 | 65.4 | 67.5 | 65.7 | 67.1 | 67.6 | 2018-11-22 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-23 | RI to RR enc | 22 | 21 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 2018-11-23 | Wan to RI enc | 67.7 | 66.5 | 65.3 | 64.1 | 52.4 | 58.3 | 59.3 | 58.5 | 57.1 | 62.8 | 62.6 | 63 | 64.5 | 64.9 | 64.6 | 67.1 | 67.3 | 54.8 | 63.7 | 61 | 53.3 | 54 | 60.2 | 55.3 | 2018-11-23 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-24 | RI to RR enc | 17 | 19 | 18 | 16 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 20 | 2018-11-24 | Wan to RI enc | 53.6 | 49.4 | 54.3 | 51.6 | 45.5 | 56.6 | 60.8 | 61.2 | 61.4 | 58.7 | 59.8 | 60 | 56.2 | 57.7 | 55.2 | 54.6 | 60.2 | 59.3 | 59.2 | 61.4 | 60 | 57.8 | 58.8 | 51.7 | 2018-11-24 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-25 | RI to RR enc | 18 | 19 | 20 | 14 | 16 | 13 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 2018-11-25 | Wan to RI enc | 52 | 49.7 | 50.1 | 51.7 | 37.5 | 42.4 | 42.6 | 47.3 | 48.6 | 52.8 | 53.9 | 53.1 | 51.4 | 49.2 | 53.9 | 57.1 | 59.7 | 60.4 | 58.8 | 58.6 | 58.1 | 59.4 | 59.4 | 59.8 | 2018-11-25 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-26 | RI to RR enc | 20 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2018-11-26 | Wan to RI enc | 56.4 | 53.5 | 47.4 | 51.1 | 47.8 | 49.1 | 50.2 | 49.8 | 50.4 | 52.3 | 54.8 | 51.2 | 50.5 | 50.5 | 53.5 | 54.4 | 54.3 | 54 | 53.4 | 53.3 | 53.8 | 52.6 | 53.8 | 52.1 | 2018-11-26 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-27 | RI to RR enc | 18 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 2018-11-27 | Wan to RI enc | 51.4 | 47.3 | 50.9 | 49.2 | 41 | 38 | 46.7 | 51.2 | 47.8 | 40.2 | 39.8 | 48 | 47.3 | 47 | 54.4 | 54.7 | 53 | 49.2 | 50.2 | 55 | 55.1 | 55.3 | 55.2 | 54.8 | 2018-11-27 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-28 | RI to RR enc | 14 | 16 | 9 | 9 | 14 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 2018-11-28 | Wan to RI enc | 55.7 | 40 | 48.4 | 34.6 | 37.7 | 54 | 58.9 | 55.5 | 56.5 | 58.4 | 60.4 | 60.7 | 64.5 | 66.1 | 63.3 | 64.4 | 65.2 | 63 | 62.4 | 62.2 | 60.3 | 60.8 | 60.7 | 60.1 | 2018-11-28 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-29 | RI to RR enc | 18 | 17 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 16 | 11 | 14 | 2018-11-29 | Wan to RI enc | 58.8 | 52.4 | 50.7 | 49.4 | 54 | 59.6 | 60.4 | 62.1 | 61.7 | 60.4 | 61.8 | 61.6 | 60.3 | 60.9 | 61.3 | 59.6 | 58.4 | 58.9 | 57.9 | 54.4 | 55.9 | 55 | 41.7 | 33.9 | 2018-11-29 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-11-30 | RI to RR enc | 13 | 14 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 17 | 19 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 2018-11-30 | Wan to RI enc | 44 | 40.6 | 35.3 | 37.3 | 37.4 | 44.4 | 50.1 | 53.1 | 51.7 | 50 | 49.5 | 55.4 | 52 | 44.6 | 48.6 | 48.1 | 51 | 53.9 | 51 | 51.3 | 52.8 | 48.4 | 51 | 49.7 | 2018-11-30 | RR to LK CH enc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2018-12-01 | RI to RR enc | 18 | 12 | 12 | 12 | 13 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 19 | 2018-12-01 | Wan to RI enc | 50.5 | 49.6 | 34.5 | 35.3 | 35.2 | 40.7 | 55.4 | 51.6 | 51.5 | 56.4 | 60.2 | 57.8 | 58.3 | 62.8 | 62.5 | 63.1 | 64.8 | 61.1 | 56.3 | 57.7 | 61.8 | 61.7 | 59.7 | 53.2 | 2018-12-01 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-02 | RI to RR enc | 19 | 15 | 13 | 7 | 9 | 17 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 19 | 21 | 2018-12-02 | Wan to RI enc | 57.2 | 58.9 | 43.1 | 36.2 | 31.8 | 36.9 | 57.8 | 62.9 | 61 | 63.4 | 66.7 | 67.6 | 67.7 | 66.7 | 65.8 | 63.5 | 62.5 | 65.1 | 63.6 | 62.6 | 63.7 | 64.5 | 64.9 | 57.1 | 2018-12-02 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-03 | RI to RR enc | 19 | 14 | 14 | 12 | 14 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 2018-12-03 | Wan to RI enc | 63.5 | 59 | 39 | 44.4 | 42.3 | 47.5 | 56.3 | 56 | 55.3 | 57.9 | 58.7 | 59.6 | 62.6 | 63.5 | 64.4 | 66.5 | 67.3 | 65.3 | 65.6 | 66.6 | 65 | 66.4 | 67.1 | 67.6 | 2018-12-03 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-04 | RI to RR enc | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 2018-12-04 | Wan to RI enc | 60.6 | 44.6 | 43.3 | 47.5 | 48 | 51.5 | 63 | 57.9 | 54.9 | 59.4 | 63.8 | 62.6 | 64.4 | 65.1 | 67.2 | 68.3 | 68.7 | 69.4 | 70.6 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 72.2 | 72.4 | 2018-12-04 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-05 | RI to RR enc | 22 | 22 | 15 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 2018-12-05 | Wan to RI enc | 70.7 | 70.3 | 70.5 | 48.7 | 62.6 | 63.3 | 61.1 | 65 | 64.9 | 63.3 | 66.5 | 66.7 | 67.2 | 68.8 | 69.4 | 70.2 | 70.2 | 69.7 | 69.8 | 70.5 | 70.8 | 70.6 | 70.8 | 71.2 | 2018-12-05 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-06 | RI to RR enc | 22 | 19 | 17 | 18 | 19 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2018-12-06 | Wan to RI enc | 69.8 | 69.6 | 59.4 | 51.2 | 55.8 | 61.4 | 62.5 | 66.8 | 61.7 | 61.2 | 63.2 | 64.4 | 63.8 | 64.7 | 64.6 | 64.1 | 64.5 | 64.1 | 62.9 | 62.5 | 62.4 | 62.5 | 62.8 | 63.1 | 2018-12-06 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-07 | RI to RR enc | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2018-12-07 | Wan to RI enc | 63 | 63.8 | 64.1 | 64.4 | 64.6 | 64.9 | 64.8 | 64.4 | 63.5 | 62.8 | 63.5 | 63.6 | 64.4 | 64.7 | 64.5 | 64.6 | 64.5 | 63.8 | 63.3 | 63.5 | 64.1 | 64.6 | 64 | 64.8 | 2018-12-07 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-08 | RI to RR enc | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 2018-12-08 | Wan to RI enc | 65.9 | 66.8 | 66.9 | 67.8 | 67 | 63.2 | 64.6 | 62.7 | 63.3 | 64.5 | 62.6 | 62.4 | 62.4 | 60.7 | 60 | 61.2 | 62.2 | 61.5 | 59.9 | 61.3 | 61.8 | 62.2 | 62.5 | 63.9 | 2018-12-08 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-09 | RI to RR enc | 19 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 2018-12-09 | Wan to RI enc | 65.6 | 55.4 | 52.1 | 51.1 | 42.1 | 50.8 | 49.8 | 49.8 | 54 | 55.5 | 55.1 | 55 | 56 | 56.5 | 55.3 | 55.7 | 56.1 | 54.7 | 54.3 | 54.6 | 55 | 56.6 | 56.7 | 57.2 | 2018-12-09 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-10 | RI to RR enc | 18 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 2018-12-10 | Wan to RI enc | 55.4 | 48.5 | 41.8 | 51.1 | 54.4 | 54.1 | 56.5 | 53.8 | 55.4 | 56 | 55 | 56.8 | 57.5 | 57.4 | 58.1 | 58 | 57.8 | 57.9 | 57.2 | 56.8 | 56.4 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 2018-12-10 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-11 | RI to RR enc | 19 | 15 | 14 | 16 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 18 | 10 | 24 | 13 | 16 | 0 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 2018-12-11 | Wan to RI enc | 49.3 | 45.2 | 34.8 | 36.4 | 43.2 | 45.8 | 44.1 | 45.4 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 47.5 | 49.6 | 51.6 | 50.4 | 51.9 | 53.3 | 51.4 | 51 | 52.8 | 52 | 48.6 | 51.6 | 50.7 | 2018-12-11 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-12 | RI to RR enc | 16 | 8 | 11 | 12 | 16 | 10 | 18 | 20 | 26 | 19 | 12 | 10 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 17 | 2018-12-12 | Wan to RI enc | 47.9 | 39.7 | 25 | 41.2 | 42.8 | 41.2 | 38.4 | 43.4 | 42.2 | 44.5 | 51.2 | 52.3 | 51.8 | 55 | 54.8 | 50.5 | 51.8 | 52.9 | 52.8 | 52.5 | 52.3 | 52.2 | 52.5 | 50.2 | 2018-12-12 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-13 | RI to RR enc | 14 | 5 | 7 | 11 | 14 | 14 | 22 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 2018-12-13 | Wan to RI enc | 38.9 | 40.2 | 9.8 | 24.9 | 35.4 | 38 | 38.4 | 49.4 | 40.6 | 37.6 | 46.9 | 46.9 | 44.9 | 42.4 | 44.2 | 49.8 | 50.8 | 47.8 | 46.9 | 45.8 | 45 | 46.2 | 46.9 | 46.7 | 2018-12-13 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-14 | RI to RR enc | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 20 | 22 | 18 | 18 | 2018-12-14 | Wan to RI enc | 46.4 | 47.9 | 10.7 | 9.9 | 28.1 | 41.9 | 41.7 | 45 | 41.2 | 41.5 | 42.5 | 40.2 | 42.4 | 43 | 41.7 | 43.1 | 43.7 | 43.6 | 45 | 45.8 | 48.4 | 45.6 | 50.8 | 42.9 | 2018-12-14 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-15 | RI to RR enc | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 18 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 2018-12-15 | Wan to RI enc | 46 | 21.6 | 16 | 8.4 | 18.6 | 27.8 | 31.6 | 40.9 | 43.8 | 45.2 | 47.1 | 45.6 | 50.7 | 52 | 52.6 | 51.2 | 52.5 | 52.9 | 52.1 | 52 | 53.7 | 52.1 | 53 | 52.9 | 2018-12-15 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-16 | RI to RR enc | 19 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 2018-12-16 | Wan to RI enc | 54.5 | 52.1 | 37.5 | 43.1 | 44.4 | 44.9 | 49.4 | 49.1 | 40.3 | 46.9 | 47.9 | 42.6 | 45.7 | 49.6 | 48.5 | 50.7 | 50 | 51.3 | 50.3 | 49.8 | 50.7 | 51.9 | 50.6 | 51.8 | 2018-12-16 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-17 | RI to RR enc | 11 | 12 | 11 | 10 | 18 | 20 | 23 | 18 | 19 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 18 | 2018-12-17 | Wan to RI enc | 56.2 | 32.4 | 28.1 | 43.6 | 43.4 | 51.6 | 57.4 | 52.8 | 46.3 | 45.9 | 51.8 | 50.7 | 50.2 | 52.8 | 53.4 | 53.4 | 54.2 | 53.4 | 52.5 | 52.2 | 52 | 53.2 | 53.9 | 53.7 | 2018-12-17 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-18 | RI to RR enc | 19 | 11 | 10 | 13 | 12 | 17 | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 2018-12-18 | Wan to RI enc | 47.9 | 51 | 30 | 31.8 | 41.4 | 35.5 | 43.6 | 45.5 | 41.5 | 46.4 | 48.7 | 44.7 | 52.8 | 54.7 | 54.8 | 54.6 | 49.9 | 50.5 | 53.8 | 52.3 | 55 | 55.2 | 55.2 | 58.9 | 2018-12-18 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-19 | RI to RR enc | 11 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 22 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 20 | 15 | 2018-12-19 | Wan to RI enc | 64.7 | 39 | 12 | 34.1 | 36.3 | 40.5 | 49.5 | 44 | 51.2 | 55.5 | 52.8 | 48.3 | 45 | 43.3 | 47.6 | 47.8 | 48.6 | 48.9 | 47.9 | 46.9 | 47.2 | 47.1 | 48.4 | 46.6 | 2018-12-19 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-20 | RI to RR enc | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 16 | 21 | 20 | 22 | 21 | 18 | 13 | 18 | 18 | 12 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 14 | 16 | 2018-12-20 | Wan to RI enc | 42.1 | 14.6 | 43.3 | 40.5 | 34.4 | 35.8 | 43.4 | 46.1 | 41.6 | 44.3 | 44.5 | 38.5 | 36 | 43 | 41.9 | 34.5 | 53.3 | 48.4 | 43.2 | 46.2 | 45.3 | 45.3 | 42.3 | 35.7 | 2018-12-20 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-21 | RI to RR enc | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 21 | 22 | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 18 | 2018-12-21 | Wan to RI enc | 43.7 | 43.1 | 9.6 | 10.3 | 10.1 | 26.7 | 38.4 | 43.4 | 45.5 | 45.7 | 46.5 | 46.6 | 47.4 | 48.9 | 49.3 | 47.5 | 47.8 | 49.2 | 46.1 | 45.7 | 43 | 38.9 | 46.7 | 42.1 | 2018-12-21 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-22 | RI to RR enc | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 14 | 18 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 19 | 16 | 15 | 2018-12-22 | Wan to RI enc | 40.1 | 34.7 | 35.2 | 42.6 | 44.2 | 35.6 | 36.5 | 45.5 | 45.9 | 46.4 | 48.8 | 46.7 | 49.6 | 52.4 | 52 | 52.5 | 51.6 | 50.5 | 49.8 | 49.2 | 50.7 | 49.7 | 41.4 | 34.5 | 2018-12-22 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-23 | RI to RR enc | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 2018-12-23 | Wan to RI enc | 36 | 40.4 | 39.5 | 37.8 | 34.3 | 36.3 | 44.4 | 49.7 | 49.4 | 50.8 | 48.3 | 48.8 | 50.2 | 49.4 | 53.7 | 53.9 | 53.9 | 54.2 | 52.2 | 53.3 | 54.4 | 52.8 | 52.2 | 49.5 | 2018-12-23 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-24 | RI to RR enc | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 16 | 20 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 20 | 12 | 7 | 2018-12-24 | Wan to RI enc | 46.2 | 29.2 | 19.7 | 42.3 | 40.7 | 36.5 | 50.9 | 49.6 | 42.5 | 49.8 | 52 | 50.3 | 52.2 | 53.3 | 54.7 | 54.9 | 56.5 | 56.9 | 55.8 | 55.6 | 57.2 | 57.3 | 53.2 | 29 | 2018-12-24 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-25 | RI to RR enc | 8 | 8 | 13 | 11 | 12 | 13 | 21 | 20 | 20 | 14 | 18 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 13 | 20 | 21 | 22 | 17 | 17 | 2018-12-25 | Wan to RI enc | 13.9 | 30 | 38.3 | 41.7 | 39 | 36.9 | 44.2 | 53.1 | 48.3 | 48.1 | 35.8 | 45.5 | 35.9 | 41.3 | 45.5 | 48.2 | 47.6 | 49.3 | 34.1 | 33.2 | 51 | 49.7 | 48.8 | 42.9 | 2018-12-25 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-26 | RI to RR enc | 17 | 13 | 17 | 17 | 19 | 20 | 18 | 20 | 23 | 19 | 21 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 2018-12-26 | Wan to RI enc | 42.2 | 46.6 | 35.6 | 46.2 | 52 | 49 | 50.8 | 46.4 | 51.3 | 52.7 | 56.9 | 55.2 | 60.9 | 62.8 | 61.4 | 64.4 | 65 | 62.6 | 61.8 | 61.8 | 61.4 | 63.3 | 64.3 | 67.5 | 2018-12-26 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-27 | RI to RR enc | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 2018-12-27 | Wan to RI enc | 68.6 | 60 | 42.6 | 55.9 | 54.4 | 50.8 | 53.5 | 59.1 | 55.8 | 52.6 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 62.2 | 61.6 | 60.4 | 61.2 | 58.8 | 58.2 | 59.4 | 59 | 59.2 | 60.1 | 59.3 | 2018-12-27 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-28 | RI to RR enc | 20 | 16 | 15 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 2018-12-28 | Wan to RI enc | 59.3 | 57.3 | 43.7 | 41.2 | 46.5 | 53.5 | 54.3 | 52.5 | 51.2 | 50 | 51 | 50.3 | 49.2 | 46 | 46.2 | 49.1 | 50.1 | 50.2 | 50 | 50.6 | 46.4 | 41.1 | 40.6 | 45.7 | 2018-12-28 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-29 | RI to RR enc | 20 | 8 | 11 | 16 | 15 | 12 | 21 | 19 | 19 | 22 | 20 | 18 | 13 | 9 | 9 | 13 | 14 | 17 | 19 | 18 | 20 | 22 | 19 | 18 | 2018-12-29 | Wan to RI enc | 46.7 | 48.5 | 26.1 | 37.8 | 48.2 | 37.4 | 36.3 | 56.4 | 48.7 | 40.7 | 56.3 | 50.7 | 44.4 | 42.3 | 27.7 | 32 | 42.6 | 39.1 | 38.6 | 42.2 | 39.9 | 44.1 | 47.1 | 42.3 | 2018-12-29 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-30 | RI to RR enc | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 7 | 12 | 18 | 17 | 19 | 19 | 14 | 17 | 19 | 15 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 2018-12-30 | Wan to RI enc | 43.2 | 48 | 46.1 | 47.4 | 46.4 | 45.7 | 45.4 | 42.8 | 40.5 | 44.5 | 49.2 | 45.8 | 42.8 | 45.4 | 47.9 | 47.3 | 35.2 | 43.8 | 46.8 | 35.7 | 40.3 | 43.1 | 42.5 | 42.6 | 2018-12-30 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2018-12-31 | RI to RR enc | 19 | 16 | 18 | 13 | 16 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 2018-12-31 | Wan to RI enc | 42 | 40.9 | 39 | 42.2 | 39.4 | 41.8 | 51.4 | 47.2 | 50.5 | 47.9 | 46.8 | 47.2 | 47.8 | 49 | 51.1 | 50.9 | 49.5 | 46 | 46 | 48 | 48 | 46.3 | 45.7 | 48.6 | 2018-12-31 | RR to LK CH enc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Source: Hydro DB